ОТЧЕТ

по содержанию и текущему ремонту в 2013г.

Жилой дом № 24 ул. Белинского

| Доходы |
| --- |
|  | Начислено за содержание и текущий ремонт в 2013г. | 278 634,30 руб. |
|  | Оплачено населением | 278 634,30 руб. |
| Расходы |
|  | Вывоз мусора | 42 367,71 руб. |
|  | Услуги ИВЦ, Почтамта | 7 651,09 руб. |
|  | Списание материалов | 17 633,36 руб. |
|  | Восстановление асфальтового покрытия | 45 527,00 руб. |
|  | Расходы по уборке подъездов, территории | 31 747,66 руб. |
|  | Заработная плата рабочих | 32 301,73 руб. |
|  | Страховые взносы от зар.платы | 18 831,57 руб. |
|  | Аварийно-диспетчерская служба | 70 697,92 руб. |
|  | Общехозяйственные расходы Проверка газопроводов | 56 504,41 руб. 1 016,99 руб. |
|  | Проверка вентиляционных и дымовых каналов | 2 497,76 руб. |
|  | Итого расходов | 326 777,20 руб. |
| Выполненные работы |
| 1 | Ремонт электропроводки – 35м |
| 2 | Замена электрических ламп – 71 шт |
| 3 | Замена кранов –33 шт |
| 4 | Ремонт электрооборудования |
| 5 | Устройство водомерного узла холодного водоснабжения |
| 6 | Замена трубы горячего водоснабжения – 14м |
| 7 | Ремонт канализации – 3м |
| 8 | Ремонт трубы холодного водоснабжения – 12м |
| 9 | Замена задвижки Ду 50 – 1 шт |
| 10 | Замена пружинного клапана – 1шт |
| 11 | Промывка теплообменника – 1 раз в месяц |
| 12 | Подготовка системы отопления к осенне-зимнему периоду |
| 13 14 15 | Уборка придомовой территории Проверка газопроводов Проверка вентиляционных и дымовых каналов |
| 16 | Выполнение текущих заявок – 62 шт |