ОТЧЕТ

по содержанию и текущему ремонту в 2013г.

Жилой дом № 65 ул. Льва Толстого

| Доходы |
| --- |
|  | Начислено за содержание и текущий ремонт в 2013г. | 165 528,78 руб. |
|  | Оплачено населением | 165 528,78 руб. |
| Расходы |
|  | Вывоз мусора | 28 341,36 руб. |
|  | Услуги ИВЦ, Почтамта | 4 593,12 руб. |
|  | Списание материалов | 83 497,21 руб. |
|  | Расходы по уборке подъездов, территории | 26 784,28 руб. |
|  | Проверка газопроводов | 339,01 руб. |
|  | Проверка вентиляционных и дымовых каналов | 2 697,58 руб. |
|  | Заработная плата рабочих | 21 607,88 руб. |
|  | Страховые взносы от зар.платы | 12 569,23 руб. |
|  | Аварийно-диспетчерская служба | 47 292,57 руб. |
|  | Общехозяйственные расходы | 37 797,99 руб. |
|  | Итого расходов | 265 520,23 руб. |
| Выполненные работы |
| 1 | Изготовление и установка дверей подъездов |
| 2 | Замена электрических ламп – 62 шт |
| 3 | Замена кранов –20 шт |
| 4 | Ремонт электропроводки – 25м |
| 5 | Ремонт электрооборудования |
| 6 | Ремонт канализации |
| 7 | Капитальный ремонт системы отопления в подвале дома |
| 8 | Изоляция труб отопления в подвале дома – 90м |
| 9 | Устройство водомерного узла холодного водоснабжения |
| 10 | Подготовка системы отопления к осенне-зимнему периоду |
| 11 | Проверка газопроводов |
| 12 | Проверка вентиляционных и дымовых каналов |
| 13 | Уборка придомовой территории |
| 14 | Выполнение текущих заявок –36 шт |