ОТЧЕТ

по содержанию и текущему ремонту в 2013г.

Жилой дом № 17 пл. Октябрьская

| Доходы |
| --- |
|  | Начислено за содержание и текущий ремонт в 2013г. | 179 375,16 руб. |
|  | Оплачено населением | 174 746,25 руб. |
| Расходы |
|  | Вывоз мусора | 27 162,39 руб. |
|  | Услуги ИВЦ, Почтамта | 5 181,06 руб. |
|  | Списание материалов | 8 300,16 руб. |
|  | Проверка газопроводов | 452,00 руб. |
|  | Проверка вентиляционных и дымовых каналов | 2 297,94 руб. |
|  | Расходы по уборке территории | 18 571,43 руб. |
|  | Заработная плата рабочих | 20 709,00 руб. |
|  | Страховые взносы от зар.платы | 11 718,57руб. |
|  | Аварийно-диспетчерская служба | 45 325,22 руб. |
|  | Общехозяйственные расходы | 36 225,60 руб. |
|  | Итого расходов | 175 943,37 руб. |
| Выполненные работы |
| 1 | Устройство водомерного узла холодного водоснабжения |
| 2 | Замена электрических ламп – 47 шт |
| 3 | Замена труб холодного водоснабжения -11м |
| 4 | Замена кранов –12 шт |
| 5 | Замена электропроводки – 25м |
| 6 | Подготовка системы отопления к осенне-зимнему периоду |
| 7 | Промывка теплообменника горячего водоснабжения – 1 раз в месяц |
| 8 | Скашивание травы на придомовой территории |
| 9 | Уборка придомовой территории |
| 10 | Проверка газопроводов |
| 11 | Проверка вентиляционных и дымовых каналов |
| 12 | Выполнение текущих заявок –41 шт |