ОТЧЕТ

по содержанию и текущему ремонту в 2013г.

Жилой дом № 3-а ул. 40 лет Октября

| Доходы |
| --- |
|  | Начислено за содержание и текущий ремонт в 2013г. | 162 482,88 руб. |
|  | Оплачено населением | 162 482,88 руб. |
| Расходы |
|  | Вывоз мусора | 28 747,40 руб. |
|  | Услуги ИВЦ, Почтамта | 4 909,96 руб. |
|  | Прочистка канализации | 1 761,59 руб. |
|  | Проверка газопроводов | 1 130,00 руб. |
|  | Проверка вентиляционных и дымовых каналов | 2 697,58 руб. |
|  | Списание материалов | 5 060,72 руб. |
|  | Расходы по уборке территории | 21 087,55 руб. |
|  | Заработная плата рабочих | 21 917,44 руб. |
|  | Страховые взносы от зар.платы | 12 687,47 руб. |
|  | Аварийно-диспетчерская служба | 47 970,10 руб. |
|  | Общехозяйственные расходы | 38 339,49 руб. |
|  | Итого расходов | 186 309,30 руб. |
| Выполненные работы |
| 1 | Замена кранов -19 шт |
| 2 | Ремонт электрооборудования |
| 3 | Замена электроламп – 60 шт |
| 4 | Ремонт трубы холодного водоснабжения – 11м |
| 5 | Ремонт электропроводки – 5м |
| 6 | Ремонт канализации – 7м |
| 7 | Подготовка системы отопления к осенне-зимнему периоду |
| 8 | Проверка газопроводов |
| 9 | Проверка вентиляционных и дымовых каналов |
| 10 | Уборка придомовой территории |
| 11 | Выполнение текущих заявок – 47шт |