ОТЧЕТ

по содержанию и текущему ремонту в 2012г.

Жилой дом № 83 ул. 50 лет СССР

| Доходы |
| --- |
|  | Начислено за содержание и текущий ремонт в 2012г. | 117 841,47 руб. |
|  | Оплачено населением | 112 294,12 руб. |
| Расходы |
|  | Вывоз мусора | 24 349,66 руб. |
|  | Услуги ИВЦ, Почтамта | 4 773,39руб. |
|  | Списание материалов | 43 946,76 руб. |
|  | Заработная плата рабочих | 29 978,22 руб. |
|  | Страховые взносы от зар.платы | 9 204,03 руб. |
|  | Аварийно-диспетчерская служба | 39 128,79 руб. |
|  | Общехозяйственные расходы | 37 225,48 руб. |
|  | Итого расходов | 188 606,33 руб. |
| Выполненные работы |
|  | Замена электрических ламп – 45 шт |
|  | Замена трубы отопления d 57 – 8,3 м |
|  | Изготовление и установка кронштейнов из трубы d 40*25 – 11 м |
|  | Замена трубы ПНД 50 – 15 м |
|  | Ремонт подъездов с установкой доводчиков и замков |
|  | Замена трубы ПВХ d 32 – 17 м |
|  | Замена навесного замка – 1 шт |
|  | Ремонт электрощитовой с заменой счетчиков, автоматов, кабелей, щита |
|  | Замена патронов – 2 шт |
|  | Замена выключателей – 4 шт |
|  | Наладка инженерного оборудования Подготовка к сезонной эксплуатации Проведение технических осмотров и обходов ( с устранением выявленных неисправностей и прочисткой канализационных выпусков) |

В 2012г. ООО «Коттедж-энерго» от жителей  выполнило  18 заявок,

в том числе по выполнению электроремонтных работ - 3,

санитарно-технических работ – 15.