ОТЧЕТ

по содержанию и текущему ремонту в 2013г.

Жилой дом № 29 ул. Белинского

| Доходы |
| --- |
|  | Начислено за содержание и текущий ремонт в 2013г. | 734 566,37 руб. |
|  | Оплачено населением | 734 566,27 руб. |
| Расходы |
|  | Вывоз мусора | 114 700,97 руб. |
|  | Услуги ИВЦ, Почтамта | 23 740,38 руб. |
|  | Списание материалов | 73 128,90 руб. |
|  | Проверка газопроводов Проверка вентиляционных и дымовых каналов | 3 164,00 руб. 9 791,21 руб. |
|  | Поверка приборов учета | 998,55 руб. |
|  | Расходы по уборке подъездов, территории | 87 379,07 руб. |
|  | Заработная плата рабочих | 87 449,58 руб. |
|  | Страховые взносы от зар.платы | 52 070,62 руб. |
|  | Аварийно-диспетчерская служба | 191 398,52 руб. |
|  | Общехозяйственные расходы | 152 972,82 руб. |
|  | Итого расходов | 796 794,62 руб. |
| Выполненные работы |
| 1 | Ремонт электрооборудования |
| 2 | Замена электрических ламп – 112 шт |
| 3 | Замена кранов –37 шт |
| 4 | Ремонт водопровода – 6м |
| 5 | Устройство водомерного узла холодного водоснабжения |
| 6 | Ремонт стояков горячего водоснабжения – 32м |
| 7 | Ремонт системы канализации – 12,5м |
| 8 | Ремонт труб отопления – 19м |
| 9 | Промывка теплообменника – 1 раз в месяц |
| 10 | Замена электропроводки – 80м |
| 11 | Изоляция труб отопления в подвале – 340м |
| 12 | Подготовка системы отопления к осенне-зимнему периоду |
| 13 | Уборка придомовой территории |
| 14 | Скашивание травы на придомовой территории |
| 15 | Покраска парапетов кровли |
| 16 | Восстановление кирпичной кладки приямков |
| 17 18 19 20 | Изготовление и монтаж кровли и дверей над приямками входов в подвал – 4шт Поверка приборов учета Проверка газопроводов Проверка вентиляционных и дымовых каналов |
| 21 | Выполнение текущих заявок – 96 шт |