ОТЧЕТ

по содержанию и текущему ремонту в 2013г.

Жилой дом № 79 ул. Льва Толстого

| Доходы |
| --- |
|  | Начислено за содержание и текущий ремонт в 2012г. | 412 724,16 руб. |
|  | Оплачено населением | 412 724,16 руб. |
| Расходы |
|  | Вывоз мусора | 62 705,86 руб. |
|  | Услуги ИВЦ, Почтамта | 15 608,30 руб. |
|  | Списание материалов | 38 630,65 руб. |
|  | Проверка газопроводов | 1 130,00 руб. |
|  | Расходы по уборке подъездов, территории | 26 870,05 руб. |
|  | Заработная плата рабочих | 47 807,82 руб. |
|  | Страховые взносы от зар.платы | 22 266,05 руб. |
|  | Проверка вентиляционных и дымовых каналов | 4 995,52 руб. |
|  | Аварийно-диспетчерская служба | 104 635,68 руб. |
|  | Общехозяйственные расходы | 83 628,73руб. |
|  | Итого расходов | 408 278,66 руб. |
| Выполненные работы |
| 1 | Ремонт трубопровода холодного водоснабжения в подвале – 30 м |
| 2 | Замена электрических ламп – 67 шт |
| 3 | Замена кранов –7 шт |
| 4 | Ремонт электропроводки – 65м |
| 5 | Ремонт электрооборудования |
| 6 | Ремонт канализации |
| 7 | Капитальный ремонт крылец с устройством поручней, укладкой бетона, раствора, плитки |
| 8 | Ремонт труб отопления – 4,5м |
| 9 | Устройство водомерного узла холодного водоснабжения |
| 10 | Подготовка системы отопления к осенне-зимнему периоду |
| 11 | Проверка газопроводов |
| 12 | Проверка вентиляционных и дымовых каналов |
| 13 | Уборка придомовой территории |
| 14 | Выполнение текущих заявок –52 шт |