ОТЧЕТ

по содержанию и текущему ремонту в 2013г.

Жилой дом № 1-а ул. 40 лет Октября

| Доходы |
| --- |
|  | Начислено за содержание и текущий ремонт в 2013г. | 162 673,20 руб. |
|  | Оплачено населением | 155 754,60 руб. |
| Расходы |
|  | Вывоз мусора | 28 747,40 руб. |
|  | Услуги ИВЦ, Почтамта | 4 720,86 руб. |
|  | Проверка вентиляционных и дымовых каналов | 2 697,58 руб. |
|  | Проверка газопроводов | 1 469,01 руб. |
|  | Списание материалов | 42 636,48 руб. |
|  | Расходы по уборке территории | 21 292,21 руб. |
|  | Заработная плата рабочих | 21 917,44 руб. |
|  | Страховые взносы от зар.платы | 12 687,47 руб. |
|  | Аварийно-диспетчерская служба | 47 970,10 руб. |
|  | Общехозяйственные расходы | 38 339,49 руб. |
|  | Итого расходов | 222 478,04 руб. |
| Выполненные работы |
| 1 | Ремонт электрооборудования |
| 2 | Замена электроламп – 57 шт |
| 3 | Ремонт электропроводки – 20м |
| 4 | Замена кранов – 18 шт |
| 5 | Ремонт трубы холодного водоснабжения – 11м |
| 6 | Ремонт канализации – 3м |
| 7 | Ремонт трубы отопления - 4 м |
| 8 | Подготовка системы отопления к осенне-зимнему периоду |
| 9 | Проверка вентиляционных и дымовых каналов |
| 10 | Проверка газопроводов |
| 11 | Уборка придомовой территории |
| 12 | Выполнение текущих заявок -36 шт |