ОТЧЕТ

по содержанию и текущему ремонту в 2012г.

Жилой дом № 24 ул. Белинского

| Доходы |
| --- |
|  | Начислено за содержание и текущий ремонт в 2012г. | 273 929,76 руб. |
|  | Оплачено населением | 280 747,88 руб. |
| Расходы |
|  | Вывоз мусора | 37 164,21 руб. |
|  | Услуги ИВЦ, Почтамта | 9 479,66 руб. |
|  | Списание материалов | 43 740.82 руб. |
|  | Установка приборов учета | 9 065,31 руб. |
|  | Расходы по уборке территории | 9 158,97 руб. |
|  | Заработная плата рабочих | 45 823,08 руб. |
|  | Страховые взносы от зар.платы | 16 879,45 руб. |
|  | Аварийно-диспетчерская служба | 59 815,92 руб. |
|  | Общехозяйственные расходы | 56 881,82 руб. |
|  | Итого расходов | 288 009.24 руб. |
| Выполненные работы |
|  | Ежеквартальная промывка пластинчатого теплообменника |
|  | Вывоз ТБО |
|  | Уборка придомовой территории |
|  | Ежемесячное снятие показаний квартирных электрических счетчиков |
|  | Ремонт электропроводки |
|  | Замена электроламп – 46 шт |
|  | Установка приборов учета воды – 1 шт |
|  | Замена кранов d 15 – 2 шт |
|  | Замена трубы d 89 – 13,18 м |
|  | Замена трубы d 133 – 18,8 м |
|  | Установка задвижки d 80 – 4 шт |
|  | Установка задвижки d 150 – 2 шт |
|  | Замена кабеля – 60 м |
|  | Установка электрических автоматов – 3 шт |
|  | Подготовка к сезонной эксплуатации |
|  | Наладка инженерного оборудования |
|  | Проведение технических осмотров и обходов (с устранением выявленных неисправностей и прочисткой канализационных выпусков) |

В 2012г. ООО «Коттедж-энерго» от жителей  выполнило  46 заявок,

в том числе по выполнению электроремонтных работ - 8,

санитарно-технических работ – 38.