ОТЧЕТ

по содержанию и текущему ремонту в 2012г.

Жилой дом № 29 ул. Белинского

| Доходы |
| --- |
|  | Начислено за содержание и текущий ремонт в 2012г. | 723 518,64 руб. |
|  | Оплачено населением | 719 944,96 руб. |
| Расходы |
|  | Вывоз мусора | 100 614,15 руб. |
|  | Услуги ИВЦ, Почтамта | 26 737,61 руб. |
|  | Списание материалов | 42 059.44 руб. |
|  | Установка приборов учета | 9 065.31 руб. |
|  | Поверка приборов учета | 3 935,88 руб. |
|  | Расходы по уборке территории | 40 684.75 руб. |
|  | Заработная плата рабочих | 124 334.09 руб. |
|  | Страховые взносы от зар.платы | 50 660.18 руб. |
|  | Аварийно-диспетчерская служба | 162 406.67 руб. |
|  | Общехозяйственные расходы | 153 994,55 руб. |
|  | Итого расходов | 714 492,63 руб. |
| Выполненные работы |
|  | Установка приборов учета воды ВДГ – 40 – 1 шт |
|  | Замена электроламп – 88 шт |
|  | Ремонт электропроводки |
|  | Прочистка теплообменника |
|  | Ремонт стояков отопления – 6,5 м |
|  | Замена вентилей – 2 шт |
|  | Замена стояков отопления – 35 м |
|  | Обработка подвала от насекомых |
|  | Замена задвижки d 50 – 2 шт |
|  | Замена задвижки d 100 – 2 шт |
|  | Замена предохранителей – 4 шт |
|  | Замена стояка горячего водоснабжения – 8 м |
|  | Ремонт канализационного стояка с установкой воздушного клапана |
|  | Замена навесных замков – 3 шт |
|  | Замена циркуляционного насоса |
|  | Замена обратных клапанов – 3 шт |
|  | Установка замка ВС – 1 шт |
|  | Замена стояков горячего и холодного водоснабжения – 70 м |
|  | Наладка инженерного оборудования |
|  | Подготовка к сезонной эксплуатации |
|  | Проведение технических осмотров и обходов ( с устранением выявленных неисправностей и прочисткой канализационных выпусков) |

В 2012г. ООО «Коттедж-энерго» от жителей  выполнило  213 заявок,

в том числе по выполнению электроремонтных работ - 33,

санитарно-технических работ – 180.