ОТЧЕТ

по содержанию и текущему ремонту в 2012г.

Жилой дом № 31 ул. Белинского

| Доходы |
| --- |
|  | Начислено за содержание и текущий ремонт в 2012г. | 311 931,36 руб. |
|  | Оплачено населением | 306 227,36 руб. |
| Расходы |
|  | Вывоз мусора | 42 309,63 руб. |
|  | Услуги ИВЦ, Почтамта | 11 259,57 руб. |
|  | Списание материалов | 56 185,00 руб. |
|  | Установка приборов учета | 9 065.31 руб. |
|  | Поверка приборов учета | 3 935,88 руб. |
|  | Расходы по уборке территории | 19 949,71 руб. |
|  | Заработная плата рабочих | 52 146,84 руб. |
|  | Страховые взносы от зар.платы | 22 132,79 руб. |
|  | Аварийно-диспетчерская служба | 68 063,54 руб. |
|  | Общехозяйственные расходы | 64 755,43 руб. |
|  | Итого расходов | 349 803,70 руб. |
| Выполненные работы |
|  | Установка счетчика воды -1 шт |
|  | Ремонт электропроводки |
|  | Замена электроламп – 15 шт |
|  | Замена вентилей, кранов – 3 шт |
|  | Замена участка трубы – 5 м |
|  | Замена стояков отопления – 12м |
|  | Текущий ремонт труб холодного водоснабжения |
|  | Замена задвижек d 100 – 2 шт |
|  | Замена трубы d 159 – 31м |
|  | Замена трубы d 133 – 33,5 м |
|  | Замена трубы d 15 – 10 м |
|  | Замена трубы d 20 – 5 м |
|  | Замена навесного замка |
|  | Текущий ремонт запорной арматуры с заменой крепежа |
|  | Наладка инженерного оборудования Подготовка к сезонной эксплуатации Проведение технических осмотров и обходов ( с устранением выявленных неисправностей и прочисткой канализационных выпусков) |

В 2012г. ООО «Коттедж-энерго» от жителей  выполнило  35 заявок,

в том числе по выполнению электроремонтных работ  - 6,

санитарно-технических работ – 29.