ОТЧЕТ

по содержанию и текущему ремонту в 2012г.

Жилой дом № 85 ул. 50 лет СССР

| Доходы |
| --- |
|  | Начислено за содержание и текущий ремонт в 2012г. | 80 821,11 руб. |
|  | Оплачено населением | 82 057,18 руб. |
| Расходы |
|  | Вывоз мусора | 16 623,81 руб. |
|  | Услуги ИВЦ, Почтамта | 3 394,55 руб. |
|  | Списание материалов | 10 526,96 руб. |
|  | Заработная плата рабочих | 20 557,50 руб. |
|  | Страховые взносы от зар.платы | 6 311,65 руб. |
|  | Аварийно-диспетчерская служба | 26 832,48 руб. |
|  | Общехозяйственные расходы | 25 527,29 руб. |
|  | Итого расходов | 109 774,24 руб. |
| Выполненные работы |
|  | Замена электроламп – 25 шт |
|  | Замена кабеля – 5 м |
|  | Установка выключателя – 2 шт |
|  | Установка розетки – 1 шт |
|  | Замена электрических патронов – 2 шт |
|  | Ремонт подъездов |
|  | Установка доводчиков |
|  | Замена навесного замка – 1 шт |
|  | Наладка инженерного оборудования Подготовка к сезонной эксплуатации Проведение технических осмотров и обходов ( с устранением выявленных неисправностей и прочисткой канализационных выпусков) |

В 2012г. ООО «Коттедж-энерго» от жителей  выполнило  25 заявок,

в том числе по выполнению электроремонтных работ - 5,

санитарно-технических работ – 20.