ОТЧЕТ

по содержанию и текущему ремонту в 2012г.

Жилой дом № 15-е ул. Воровского

| Доходы |
| --- |
|  | Начислено за содержание и текущий ремонт в 2012г. | 600 043,86 руб. |
|  | Оплачено населением | 577 858,72 руб. |
| Расходы |
|  | Вывоз мусора | 90 758,05 руб. |
|  | Услуги ИВЦ, Почтамта | 18 547,32 руб. |
|  | Списание материалов | 11 911,17 руб. |
|  | Расходы по уборке территории | 47 013,96 руб. |
|  | Заработная плата рабочих | 111 865,49 руб. |
|  | Страховые взносы от зар.платы | 48 774,28 руб. |
|  | Аварийно-диспетчерская служба | 146 011,37 руб. |
|  | Общехозяйственные расходы | 138 909,05 руб. |
|  | Итого расходов | 613 790,69 руб. |
| Выполненные работы |
|  | Замена электрических ламп – 170шт |
|  | Замена труб канализационного стояка d 110 – 12м |
|  | Замена предохранителей – 2 шт |
|  | Замена электрического кабеля – 5м |
|  | Прочистка теплообменника – 4 раза |
|  | Наладка инженерного оборудования Подготовка к сезонной эксплуатации Проведение технических осмотров и обходов ( с устранением выявленных неисправностей и прочисткой канализационных выпусков) |

В 2012г. ООО «Коттедж-энерго» от жителей  выполнило  80 заявок,

в том числе по выполнению электроремонтных работ - 15,

санитарно-технических работ – 65.