ОТЧЕТ

по содержанию и текущему ремонту в 2011г.

Жилой дом № 22 ул. Белинского

Доходы

Начислено за содержание и текущий ремонт в 2011г. 260 749,20 руб.

Оплачено населением                  254 730,82 руб.

Расходы

Вывоз мусора                                                                     37 739,99 руб.

Услуги ИВЦ, Почтамта                                                     10 858,16 руб.

Услуги сторонних организаций (услуги экскаватора)   25 200,00 руб.

Списание материалов                                                        32 525,42 руб.

Заработная плата рабочих                                                 64 893,62 руб.

Страховые взносы от зар.платы                                        26 037,54 руб.

Расходы по уборке территории                                            9 265,01 руб.

Аварийно-диспетчерская служба                                      75 645,87 руб.

Общехозяйственные расходы                                             10 757,40 руб.

Итого расходов                   292 923,01 руб

В 2011г. ООО «Коттедж-энерго» от жителей  выполнило  105 заявок,

в том числе по выполнению электроремонтных работ - 30,

санитарно-технических работ – 75.

Выполненные работы

- Замена 70 электрических ламп

- Ревизия этажных электрических щитов

- Ремонт подвального освещения

- Выкос травы

- Ревизия теплового узла

- Замена оконного стекла в подъезде

- Замена труб холодного водоснабжения в подвале

- Замена труб горячего водоснабжения в подвале

- Ежеквартальная промывка пластинчатого теплообменника

- Уборка придомовой территории

- Вывоз ТБО

- Ежемесячное снятие показаний квартирных электрических счетчиков