ОТЧЕТ

по содержанию и текущему ремонту в 2011г.

Жилой дом № 79 ул. Л.Толстого

Доходы

Начислено за содержание и текущий ремонт в 2011г. 361 766,08 руб.

Оплачено населением                  349 925,97 руб.

Расходы

Вывоз мусора                                                                       52 360,80 руб.

Услуги ИВЦ, Почтамта                                                       19 854,33 руб.

Списание материалов                                                            2 040,84 руб.

Поверка приборов учета                                                          245,91 руб.

Заработная плата рабочих                                                    93 221,64 руб.

Страховые взносы от зар.платы                                           43 562,62 руб.

Расходы по уборке территории                                            30 879,89 руб.

Аварийно-диспетчерская служба                                       108 667,57 руб.

Общехозяйственные расходы                                               13 029,11 руб.

Итого расходов                  363 862,71 руб.

В 2011г. ООО «Коттедж-энерго» от жителей  выполнило  65 заявок,

в том числе по выполнению электроремонтных работ - 15,

санитарно-технических работ – 50.

Выполненные работы

- Частичная замена стояков холодного и горячего водоснабжения  на полипропиленовые

- Периодическая прочистка канализации

- Ревизия кранов в подвальном помещении

- Ревизия теплового узла, частичная замена задвижек и труб

- Частичная замена  канализационных стояков

- Уборка придомовой территории

- Вывоз ТБО

- Выкос травы

- Замена 70 электрических ламп

- Замена общедомового электрического счетчика

- Ревизия этажных щитов

- Ремонт уличного освещения и выключателя уличного освещения

Ежемесячное снятие показаний квартирных электрических счетчиков