**ОТЧЕТ**

**по содержанию и текущему ремонту в 2015г.**

**Жилой дом № 14-б ул. Льва Толстого**

|  |
| --- |
| **Доходы** |
|  | **Начислено за содержание и текущий ремонт в 2015г.** | **312 836,86 руб.** |
|  | **Оплачено населением** | **240 032,54 руб.** |
|  |  |  |
| **Расходы** |
|  | **Вывоз мусора**  | **36 379,18 руб.** |
|  | **Услуги ИВЦ, Почтамта**  | **5 112,48 руб.** |
|  | **Списание материалов**  | **5 891,33 руб.** |
|  | **Расходы по уборке подъездов, территории**  | **53 608,50 руб.** |
|  | **Заработная плата рабочих** | **40 177,34 руб.** |
|  | **Проверка газопроводов** | **1 221,06 руб.** |
|  | **Страховые взносы от заработной платы****Проверка вентиляционных и дымовых каналов** | **28 344,47 руб.** **6 120,88 руб.** |
|  | **Аварийно-диспетчерская служба**  | **17 037,52 руб.** |
|  | **Общехозяйственные расходы** | **77 443,41 руб.** |
|  | **Итого расходов** | **271 336,17 руб.** |
|  |  |  |
| **Выполненные работы** |
| **1** | **Ремонт кровли**  |
| **2** | **Ремонт трубопровода воды с заменой затвора с фланцами, участков труб** |
| **3** | **Замена электрических ламп** |
| **4** | **Ремонт электрооборудования с заменой датчиков движения** |
| **5** | **Ремонт двери с заменой замка** |
| **6** | **Подготовка системы отопления к осенне-зимнему периоду с промывкой, опрессовкой и ревизией запорной арматуры** |
| **7** | **Уборка придомовой территории и подъездов** |
| **8** | **Проверка газопроводов** |
| **9** | **Скашивание травы на придомовой территории** |
| **10** | **Проверка вентиляционных и дымовых каналов** |
| **11** | **Выполнение текущих заявок – 34 шт** |