**ОТЧЕТ**

**по содержанию и текущему ремонту в 2015г.**

**Жилой дом № 24 ул. Белинского**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Доходы** | | |
|  | **Начислено за содержание и текущий ремонт в 2015г.** | **209 024,62 руб.** |
|  | **Оплачено населением** | **165 452,32 руб.** |
|  |  |  |
| **Расходы** | | |
|  | **Вывоз мусора** | **30 204,90 руб.** |
|  | **Услуги ИВЦ, Почтамта** | **4 106,26 руб.** |
|  | **Списание материалов** | **113 177,16 руб.** |
|  | **Расходы по уборке подъездов, территории** | **17 976,50 руб.** |
|  | **Заработная плата рабочих** | **26 844,81 руб.** |
|  | **Страховые взносы от заработной платы** | **13 623,30 руб.** |
|  | **Аварийно-диспетчерская служба** | **11 383,76 руб.** |
|  | **Общехозяйственные расходы**  **Проверка газопроводов** | **51 744,43руб.**  **529,12 руб.** |
|  | **Проверка вентиляционных и дымовых каналов** | **2 550 37 руб.** |
|  | **Обслуживание узла учета тепловой энергии и теплоносителя** | **1 872,30 руб.** |
|  | **Итого расходов** | **274 012,91 руб.** |
|  |  |  |
| **Выполненные работы** | | |
| **1** | **Замена труб горячего и холодного водоснабжения – 34м** | |
| **2** | **Замена труб канализации – 20м** | |
| **3** | **Замена уплотнений резиновых на теплообменнике – 1 комплект** | |
| **4** | **Ремонт электрооборудования с заменой выключателей, розеток, автоматов** | |
| **5** | **Промывка теплообменника – 6 раз** | |
| **6** | **Подготовка системы отопления к осенне-зимнему периоду с промывкой, опрессовкой и ревизией запорной арматуры** | |
| **7** | **Проверка газопроводов** | |
| **8** | **Уборка придомовой территории и подъездов** | |
| **9** | **Проверка вентиляционных и дымовых каналов** | |
| **10** | **Замена электрических ламп** | |
| **11** | **Выполнение текущих заявок по ремонту инженерного оборудования – 36 шт** | |